# Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2007 г. N 75
"Об утверждении ГН 2.1.5.2280-07"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 1; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1220-07# - "Дополнения и изменения N 1 к гигиеническим нормативам "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03*" (приложение).

2. Ввести в действие ГН 2.1.5.2280-07 с 15 декабря 2007 г.

|  | Г.Г. Онищенко |
| --- | --- |

______________________________

* Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 мая 2003 года, регистрационный номер 4550.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 ноября 2007 г.

Регистрационный N 10520

ГАРАНТ:

Настоящие ГН вводятся в действие с 15 декабря 2007 г.

Приложение

# Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.2280-07
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"
Дополнения и изменения N 1 к ГН 2.1.5.1315-03
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2007 г. N 75)

Таблица N 1

# Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

| N п/п | Наименование вещества | N по CAS | Формула | Величина ПДК (мг/л) | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бенз/а/пирен | 50-32-8 | С20Н12 | 0,00001*(к) | с.-т. | 1 |
| 2 | Бензол | 71-43-2 | С6Н6 | 0,001*(к) | с.-т. | 1 |
| 3 | Броматы | 7789-38-0 | ВгO3(-) | 0,01*(к) | с.-т. | 1 |
| 4 | Бромдихлорметан | 75-27-4 | СНВrСl2 | 0,03*(к) | с.-т. | 1 |
| 5 | Винилхлорид | 75-01-4 | С2Н3Сl | 0,005*(к) | с.-т. | 1 |
| 6 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновая кислота | 2809-21-4 | C2H8O7P2 | 0,6*(ж) | с.-т. | 2 |
| 7 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты медьаммонийный комплекс |  | C2H9CuNO7P2 | 0,6*(ж) | с.-т. | 2 |
| 8 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты монокалиевая соль |  | С2Н5КO7Р2 | 0,6*(ж) | с.-т. | 2 |
| 9 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты триаммонийная соль |  | C2H17N3O7P2 | 0,6*(ж) | с.-т. | 2 |
| 10 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты тринатриевая соль |  | C2H5Na3O7P2 | 0,6*(ж) | с.-т. | 2 |
| 11 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинковый комплекс |  | C2H6O7P2Zn | 0,6*(ж) | с.-т. | 2 |
| 12 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинкового комплекса динатриевая соль |  | C2H5Na2O7P2Zn | 0,6*(ж) | с.-т. | 2 |
| 13 | Гуанидин гидрохлорид |  | CH6ClN3 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 14 | Дибромхлорметан | 124-48-1 | СНВr2Сl | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 15 | Дибутилфталат | 84-74-2 | С16Н22О4 | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 16 | 2,4-Динитротолуол | 121-14-2 | C7H6N2O4 | 0,04*(к) | с.-т. | 1 |
| 17 | 2,6-Динитротолуол | 606-20-2 | C7H6N2O4 | 0,08*(к) | с.-т. | 1 |
| 18 | Диоктилфталат | 117-84-0 | С24Н38О4 | 1,6 | с.-т. | 3 |
| 19 | Диметилдиаллиламмоний хлорид | 7398-69-8 | C8H16N | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 20 | Диэтилфталат | 84-66-2 | С12Н14О4 | 3,0 | с.-т. | 3 |
| 21 | 1,3-Дихлорбензол | 541-73-1 | С6Н4Сl2 | 0,02 | орг., зап. | 4 |
| 22 | 1,2-Дихлорэтан | 1300-21-6 | С2Н4Сl2 | 0,003*(к) | с.-т. | 1 |
| 23 | 1,2-Дихлорэтилен | 540-59-0 | С2Н2Сl2 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 24 | Ди(2-этилгексил)фталат | 117-81-7 | С24Н38О4 | 0,008*(к) | с.-т. | 1 |
| 25 | Медь | 7440-50-8 | Сu | 1,0*(в) | с.-т. | 3 |
| 26 | Молибден | 7439-98-7 | Mo | 0,07*(в) | с.-т. | 3 |
| 27 | Нитробензол | 98-95-3 | C6H5NО2 | 0,01*(к) | с.-т. | 1 |
| 28 | Пентахлорбифенилы | 25429-29-2 | C12H5CI5 | 0,0005*(к) | с.-т. | 1 |
| 29 | Пентахлорфенол | 87-86-5 | С6НСl5О | 0,009*(к) | с.-т. | 1 |
| 30 | Пентахлорфенолят натрия | 131-52-2 | C6Cl5ONa | 0,009 | с.-т. | 1 |
| 31 | Полиакриламиды (Мr = 1 - 20 млн.) | 25085-02-3 9003-05-8 | -(C3H5NO)x -(C3H5NO)x- (С3Н3О2А)у -(C3H5NO)x- (CaHвNcOdA)y | 0,1 | общ. | 4 |
| 32 | Полиакрилат натрия |  | (C3H5NaО2)n | 0,8 | c.-т. | 3 |
| 33 | Полиамины (Mr = 10 тыс. - 1 млн) | 25988-97-0 68583-79-1 42751-79-1 | (CaHвNcOdCle)n | 0,05 | общ. | 3 |
| 34 | Поли(винилпиридины) |  | [C9H12N CH4O4S]n | 0,03 | общ. | 2 |
| 35 | Полидиаллилдиметиламмоний хлорид | 26062-79-3 | (C8H16NCl)n | 0,2 | общ. | 3 |
| 36 | Сульфиды и сероводород (по H2S) | 7783-06-4 | H2S | 0,05 | орг., зап. | 4 |
| 37 | 2,3,7,8-Тетрахлордибензо-п-диоксин | 1746-01-6 | С12Н4Сl4O2 | 1*(к) пг/л | с.-т. | 1 |
| 38 | 2,3,4,6-Тетрахлорфенол | 58-90-2 | C6H2CI4O | 0,001 | орг., зап. | 4 |
| 39 | Тетрахлорэтилен | 127-18-4 | C2Cl4 | 0,005*(к) | с.-т. | 1 |
| 40 | Толуол | 108-88-3 | С6Н5СН3 | 0,024 | орг., зап. | 4 |
| 41 | 2,4,6-Тринитротолуол | 118-96-7 | C7H5N3O6 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 42 | Трихлорбифенилы | 25323-68-6 | C12H7Cl3 | 0,0005*(к) | с.-т. | 1 |
| 43 | Трихлорэтилен | 79-01-6 | C2HCl3 | 0,005*(к) | с.-т. | 1 |
| 44 | Уран | 7440-61-1 | U | 0,015 | с.-т. | 1 |
| 45 | Хлористый циан (по цианид-иону) | 506-77-4 | CClN | 0,07 | с.-т. | 2 |
| 46 | Хлороформ | 67-66-3 | CHCI3 | 0,06*(к) | с.-т. | 1 |
| 47 | Хлорпикрин | 76-06-2 | CCl3NО2 | 0,007 | с.-т. | 1 |
| 48 | Хром |  |  | 0,05*(в) | с.-т. | 2 |
| 49 | Цианиды |  |  | 0,07*(e) | с.-т. | 2 |
| 50 | Этилбензол | 100-41-4 | C8H10 | 0,002 | орг., зап. | 4 |

Примечания:

Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии (IUРАС) и обеспечены регистрационными номерами информационно-поисковой системы химической реферативной службы (CAS) для облегчения идентификации веществ.

Величины ПДК приведены в мг вещества на 1 л воды (мг/л). Наряду с величинами ПДК указан класс опасности и лимитирующий показатель вредности, по которому установлены ПДК:

с.-т. - санитарно-токсикологический;

общ. - общесанитарный;

орг. - органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. - изменяет запах воды).

Вещества разделены на четыре класса опасности:

1 класс - чрезвычайно опасные;

2 класс - высокоопасные;

3 класс - опасные4

4 класс - умеренно опасные.

Сноски означают:

*(в) - для неорганических соединений в том числе переходных элементов, с учетом валового содержания всех форм;

*(е) - цианиды простые и комплексные (за исключением цианоферратов) в расчете на цианид-ион;

*(ж) - в расчете на 1-гидроксиэтилидендифосфоновую кислоту;

*(к) - канцерогены.

Таблица N 2

# Указатель
основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ и их порядковые номера в таблице N 1

| Синонимы, технические, торговые и фирменные названия веществ | Порядковый номер в таблице |
| --- | --- |
| ВПК-402 | 35 |
| 1-Гидрокси-2,3,4,6-тетрахлорбензол | 38 |
| 1-Гидроксипентахлорбензол | 27 |
| ДАДМАХ | 19 |
| 1-Гидроксиэтилидендифосфонат калия | 8 |
| 1-Гидроксиэтилидендифосфонат триаммония | 9 |
| 1-Гидроксиэтилидендифосфонат тринатрия | 10 |
| Диаллилдиметиламмоний хлорид | 19 |
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | 13 |
| 2,4-Динитрометилбензол | 15 |
| 2,6-Динитрометилбензол | 16 |
| Диоктилбензол-1,2-дикарбонат | 17 |
| Диэтилбензол-1,2-дикарбонат | 19 |
| Ди(2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбонат | 23 |
| КФ-91 | 34 |
| Метилбензол | 40 |
| 2-Метил-1,3,5-тринитробензол | 41 |
| Оксиэтилидендифосфоновая кислота | 6 |
| ПАА | 31 |
| Поли ДАДМАХ | 35 |
| Поли-(5-винил-1,2-диметилпиридиний метилсульфат) | 34 |
| Полиэпихлоргидрин-диметиламины | 35 |
| Поликарбоновые кислоты | 32 |
| Поли ЭПИ-ДМА | 35 |
| Трихлорнитрометан | 47 |
| Трихлорметан | 46 |
| Флакатон-200 | 34 |
| Хлорэтилен | 5 |
| Цианоген хлорид | 45 |