Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 28 июня 2010 г. N 74
"Об утверждении СанПиН 2.1.4.2652-10"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007 N 1 (ч. 1), ст. 21; N 1 (ч. 1), ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. 1), ст. 3418; N 30 (ч. 2), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:
1. Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.2652-10 "Изменение N 3 в СанПиН 2.1.4.1074-01* "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
2. Внести следующее изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01:
- изложить отдельной главой "Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки" (приложение).

	Г.Г. Онищенко	

______________________________
* Зарегистрированы Минюстом России 31.10.2001, регистрационный номер 3011, с изменениями, внесенными регистрационными номерами 13891, 16679

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июля 2010 г.
Регистрационный N 18009

Приложение

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.4.2652-10
"Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки"
Изменение N 3 в СанПиН 2.1.4.1074-01
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 июня 2010 г. N 74)

I. Область применения и общие положения

1.1. Санитарные правила и нормативы (далее - санитарные правила) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Настоящие санитарные правила устанавливают обязательные гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки.
1.3. Санитарные правила предназначены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с производством и эксплуатацией материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки, а также органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
1.4. Контроль за соблюдением настоящих санитарных правил осуществляется органами, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. Материалы, реагенты и оборудование, используемые для водоочистки и водоподготовки, в процессе эксплуатации не должны:
- оказывать вредного действия на здоровье человека и среду его обитания;
- ухудшать органолептические свойства воды;
- приводить к поступлению в воду соединений в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы;
- способствовать биообрастанию и развитию микрофлоры в воде;
- образовывать соединения и/или продукты трансформации в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы;
- оказывать вредное влияние на здоровье работников в процессе применения.

II. Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки

2.1. Безопасность для человека материалов, реагентов и оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки, обеспечивается посредством регламентирования содержания:
- в воде - основных химических компонентов, примесей и продуктов трансформации;
- в продукте - исходных, побочных химических веществ и других примесей.
2.2. Виды материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки, представлены в приложении 1 к настоящим санитарным правилам.
2.3. Для гигиенической оценки безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки, настоящими санитарными правилами установлены:
2.3.1. контролируемые показатели в водных вытяжках из материалов, в том числе фильтрующих (приложение 2);
2.3.2. контролируемые показатели для реагентов, используемых в открытых системах горячего водоснабжения (приложение 3);
2.3.3. санитарно-эпидемиологические требования к синтетическим полиэлектролитам (флокулянты, альгициды), используемым для водоочистки и водоподготовки (приложение 4);
2.3.4. контролируемые показатели для реагентов, используемых для водоочистки и водоподготовки, в зависимости от химического класса продукта (реагента) (приложение 5);
2.3.5. гигиенические нормативы органолептических и физико-химических показателей водных вытяжек, полученных из исследуемых материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки (приложение 6);
2.3.6. гигиенические нормативы содержания химических веществ в воде для контроля миграции вредных химических веществ из материалов и реагентов, применяемых в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения (приложение 7).
2.4. Для новых химических реагентов, материалов, продуктов трансформации и примесей необходима разработка гигиенических нормативов их допустимого содержания в воде для контроля миграции вредных химических веществ.
2.5. Для гигиенической оценки безопасности конструкционных и фильтрующих материалов, а также внутренних покрытий, используемых в системах водоснабжения, применяются следующие критерии:
- органолептические (запах и привкус водной вытяжки при 20° и 60°С, пенообразование водной вытяжки, цветность, наличие осадка);
- физико-химические (рН, перманганатная окисляемость);
- концентрация соединений 1 и 2 классов опасности в водной вытяжке не должна превышать 1/2 величины гигиенического норматива (ПДК), установленного в приложении 7 к настоящим санитарным правилам. В случае обнаружения в водной вытяжке двух и более веществ 1 и 2 классов опасности, характеризующихся однонаправленным механизмом токсического действия, сумма отношений концентраций каждого из них к соответствующему гигиеническому нормативу (ПДК) не должна превышать единицу;
- концентрация соединений 3 и 4 классов опасности в водной вытяжке не должна превышать величины гигиенического норматива (ПДК), установленного в приложении 7 к настоящим санитарным правилам.
2.6. При оценке безопасности новых технологий водоподготовки (оборудования) к критериям гигиенической безопасности дополнительно относятся отсутствие:
- общетоксического действия водных вытяжек;
- кожно-раздражающего действия водных вытяжек;
- аллергенного действия водных вытяжек;
- мутагенного эффекта водных вытяжек.
2.7 Для обеспечения безопасности реагентов, используемых для водоочистки и водоподготовки, должны соблюдаться следующие требования:
- в качестве реагентов в водоснабжении разрешается применять только соединения 3-4 классов опасности (за исключением средств дезинфекции воды);
- реагенты, относящиеся ко 2 классу опасности, допускается применять в закрытых системах теплоснабжения, а также оборотного водоснабжения в технологически необходимых концентрациях с соблюдением гигиенического норматива (ПДК) реагентов в этих водах в случае их сброса в водные объекты;
- в расчете на 3-кратную рабочую дозу реагента содержание в воде веществ 1 и 2 классов опасности не должно превышать 1/2 величины гигиенического норматива (ПДК), установленного в приложении 7 к настоящим санитарным правилам, веществ 3 и 4 классов опасности - величины гигиенического норматива (ПДК), установленного в приложении 7 к настоящим санитарным правилам.
2.8. Оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки, должно соответствовать по параметрам физических факторов гигиеническим требованиям к санитарным нормам шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

Приложение 1
к СанПиН 2.1.4.2652-10

Виды материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки

1. Реагенты, добавляемые в воду (коагулянты, полиэлектролиты (флокулянты, альгициды), антинакипины, антикоррозионные средства, стабилизаторы и другие).
2. Вспомогательное оборудование и конструкционные материалы (трубы, соединительная арматура, краны, полимерные, металлические емкости для хранения и транспортировки воды, изоляционные материалы, прокладки, водонагреватели, электролизерные установки и другие).
3. Материалы, используемые для обработки поверхностей оборудования и конструкционных материалов, контактирующих с водой (лаки, краски, эмали, герметики, смазки, антикоррозионные покрытия, резины, полимерные материалы и другие).
4. Фильтрующие зернистые материалы, сорбенты и мембраны природного и искусственного происхождения (песок, гравий, цеолиты, керамзиты, шунгизиты, клиноптилолиты, угли, ионообменные смолы, полимерные мембраны и другие).

Приложение 2
к СанПиН 2.1.4.2652-10

Контролируемые показатели
 в водных вытяжках из материалов, в том числе фильтрующих, используемых в системах водоснабжения

Наименование полимерного материала	Контролируемые показатели	
1. Полимерные материалы	
1.1. Полиэтилен (ПЭВД, ПЭНД), полипропилен, сополимеры пропилена с этиленом, полибутилен, полиизобутилен, комбинированные материалы на основе полиолефинов	формальдегид	
	спирт метиловый	
	спирт бутиловый	
	спирт изобутиловый	
	ацетальдегид	
	этилацетат	
	ацетон	
1.2. Полистирольные пластики	
1.2.1. Полистирол (блочный, суспензионный, ударопрочный)	стирол	
	спирт метиловый	
	формальдегид	
1.2.2. Сополимер стирола с акрилонитрилом	стирол	
	акрилонитрил	
	формальдегид	
1.2.3. Сополимер стирола с метилметакрилатом	стирол	
	метилметакрилат	
	спирт метиловый	
	формальдегид	
1.2.4. Сополимер стирола с метилметакрилатом и акрилонитрилом	стирол	
	метилметакрилат	
	акрилонитрил	
	спирт метиловый	
	формальдегид	
1.2.5. Сополимер стирола с альфа-метилстиролом	стирол	
	альфа-метилстирол	
	дибутилфталат	
1.2.6. Сополимер стирола с бутадиеном	стирол	
	спирт метиловый	
	спирт бутиловый	
	ацетальдегид	
1.2.7. Вспененные полистиролы	стирол	
	спирт метиловый	
	формальдегид	
	бензол	
	толуол	
1.3. Поливинилхлоридные пластики	
1.3.1. Жесткий ПВХ	винил хлористый	
	ацетальдегид	
	спирт метиловый	
	спирт бутиловый	
	цинк	
1.3.2. Пластифицированный ПВХ, дополнительно к показателям, указанным для жесткого ПВХ, следует определять	диоктилфталат	
	дибутилфталат	
1.4. Полимеры на основе винилацетата и его производных: поливинилацетат, поливиниловый спирт, сополимерная дисперсия винилацетата с дибутилмалеинатом	формальдегид	
	ацетальдегид	
1.5. Полиакрилаты	акрилонитрил	
	метилакрилат	
	метилметакрилат	
	бутилакрилат	
1.6. Полиорганосилоксаны (силиконы)	формальдегид	
	ацетальдегид	
	фенол	
	спирт метиловый	
1.7. Полиамиды	
1.7.1. Полиамид 6 (поликапроамид, капрон)	Е-капролактам	
	фенол	
	бензол	
1.7.2. полиамид 66 (полигексаметиленадипамид, нейлон)	гексаметилендиамин	
	спирт метиловый	
	бензол	
1.7.3. Полиамид 610 (полигексаметиленсебацинамид)	гексаметилендиамин	
	спирт метиловый	
	бензол	
1.8. Полиуретаны	этиленгликоль	
	формальдегид	
	ацетальдегид	
	спирт метиловый	
1.9. Полиэфиры	
1.9.1. Полиэтиленоксид	формальдегид	
	ацетальдегид	
1.9.2. Полипропиленоксид	метилацетат	
	ацетон	
	формальдегид	
	ацетальдегид	
1.9.3. Политетраметиленоксид	спирт пропиловый	
	формальдегид	
	ацетальдегид	
1.9.4. Полифенилоксид	фенол	
	формальдегид	
	спирт метиловый	
1.9.5. Полиэтилентетрафталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты	ацетальдегид	
	этиленгликоль	
	диметилтерефталат	
	формальдегид	
	спирт метиловый	
1.9.6. Поликарбонат	фенол	
	метиленхлорид (дихлорметан)	
1.9.7. Полисульфон	бензол	
	фенол	
1.9.8. Полифениленсульфид	фенол	
	ацетальдегид	
	спирт метиловый	
	бор	
1.9.9. При использовании в качестве связующего:	
фенолформальдегидных смол	фенол	
	формальдегид	
кремнийорганических смол	формальдегид	
	спирт метиловый	
	спирт бутиловый	
	фенол	
эпоксидных смол	эпихлоргидрин	
	фенол	
	формальдегид	
1.10. Фторопласты: фторопласт-3, фторопласт-4, тефлон	фтор-ион (суммарно)	
	формальдегид	
	дибутилфталат	
1.11. Пластмассы на основе фенолоальдегидных смол (фенопласты)	формальдегид	
	ацетальдегид	
	фенол	
1.12. Полиформальдегид	формальдегид	
	ацетальдегид	
1.13. Аминопласты (массы прессованные карбамидо- и меламиноформальдегидные)	формальдегид	
1.14. Полимерные материалы на основе эпоксидных смол	эпихлоргидрин	
	фенол	
	дифенилолпропан	
	формальдегид	
1.15. Иономерные смолы, в т.ч. серлин	формальдегид	
	ацетальдегид	
	спирт метиловый	
	цинк	
2. Целлюлоза	этилацетат	
	формальдегид	
	бензол	
	ацетон	
3. Картон фильтровальный	этилацетат	
	ацетальдегид	
	спирт метиловый	
	формальдегид	
	свинец	
	цинк	
	мышьяк	
	хром (Cr3+)	
	хром (Cr6+)	
	кадмий	
	цинк	
с добавлением диатомита
(дополнительно)	алюминий	
	кремний	
	железо	
	марганец	
4. Керамические изделия	бор	
	цинк	
	алюминий	
	кадмий	
	марганец	
	хром (Cr3+)	
	хром (Cr6+)	
	кобальт	
	медь	
	хром	
	свинец	
5. Фильтровальные неорганические материалы	
5.1. Кизельгуры	кремний	
	алюминий	
	железо	
	кадмий	
	свинец	
	цинк	
	медь	
6. Металлы, сплавы	
6.1. Чугун	железо	
	хром (Cr3+)	
	хром (Cr6+)	
	никель	
	медь	
	кадмий	
	свинец	
	цинк	
	марганец	
	алюминий	
6.2. Сталь	железо	
	марганец	
	хром (Cr3+)	
	хром (Cr6+)	
	никель	
	медь	
	кремний	
	кадмий	
	свинец	
	цинк	
	алюминий	
	молибден (молибденовых сталей)	
	титан (для титановых сталей)	
	ванадий (для титановых сталей)	
	вольфрам (для вольфрамовых сталей)	
	ниобий (для ниобиевых сталей)	
6.3. Медь	медь	
	мышьяк	
	железо	
	никель	
	свинец	
	сурьма	
	кадмий	
	цинк	
6.4. Латунь	медь	
	цинк	
	железо	
	свинец	
	алюминий	
	марганец	
	никель	
	кремний	
	кадмий	
	олово	
6.5. Бронзы	медь	
	цинк	
	никель	
	свинец	
	алюминий	
	железо	
	марганец	
	кадмий	
	олово	
6.6. Никелевые сплавы	никель	
	кремний	
	марганец	
	алюминий	
	хром (Cr3+)	
	хром (Cr6+)	
	медь	
	железо	
	кадмий	
	свинец	
	цинк	
6.7. Цинк и его сплавы	цинк	
	свинец	
	железо	
	кадмий	
	медь	
	марганец	
6.8. Титан технический	титан	
	железо	
	кремний	
	цинк	
	свинец	
	кадмий	
	медь	
6.9. Сплавы титана	титан	
	алюминий	
	цинк	
	свинец	
	кадмий	
	медь	

Приложение 3
к СанПиН 2.1.4.2652-10

Контролируемые показатели
 для реагентов, используемых в открытых системах горячего водоснабжения

Химический класс продукта (реагента)	Контролируемые показатели	
1. Реагенты на основе алкиламинофосфоновых кислот	Запах	
	Привкус	
	Цветность	
	Мутность	
	Водородный показатель	
	Окисляемость перманганатная	
	Алюминий	
	Железо	
	Кадмий	
	Кобальт	
	Медь	
	Никель	
	Ртуть	
	Свинец	
	Формальдегид	
	Хром общий	
	Цинк	
2. Реагенты на основе оксиэтилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФК)	Запах	
	Привкус	
	Цветность	
	Мутность	
	Водородный показатель	
	Окисляемость перманганатная	
	Алюминий	
	Железо	
	Кадмий	
	Кобальт	
	Марганец	
	Медь	
	Никель	
	Ртуть	
	Свинец	
	Хром общий	
	Цинк	

Приложение 4
к СанПиН 2.1.4.2652-10

Санитарно-эпидемиологические требования
 к синтетическим полиэлектролитам (флокулянты, альгициды), используемым для водоочистки и водоподготовки

Химический класс продукта (реагента)	Контролируемые показатели	Норматив в продукте, мг/кг	
1. Полиакриламиды (ПАА)	Запах	-	
	Привкус	-	
	Цветность	-	
	Мутность	-	
	Водородный показатель	-	
	Окисляемость перманганатная	-	
	Акриламид	< 250	
	Акриловая кислота	9500	
2. Полиамины (полиЭПИ-ДМА)	Запах, балл	-	
	Привкус	-	
	Цветность	-	
	Мутность	-	
	Водородный показатель	-	
	Окисляемость перманганатная	-	
	Эпихлоргидрин	20	
	Диметиламин	2000	
	1,3-дихлор-2-пропанол	1000	
3. ПолиДАДМАХ	Запах	-	
	Привкус	-	
	Цветность	-	
	Мутность	-	
	Водородный показатель	-	
	Окисляемость перманганатная	-	
	ДАДМАХ (диаллилдиметиламмоний хлорид)	< 0,5%	
4. Алкил С_10-16
бензилдиметиламинийхлорид	Запах	-	
	Привкус	-	
	Цветность	-	
	Мутность	-	
	Водородный показатель	-	
	Окисляемость перманганатная	-	
	Бензилхлорид	-	
5. Алкил С_17-20 бензилдиметиламинийхлорид	Запах	-	
	Привкус	-	
	Цветность	-	
	Мутность	-	
	Водородный показатель	-	
	Окисляемость перманганатная	-	
	Бензилхлорид	-	
6. альфа-Алкил С_18-20-омега- оксиметиленди(оксиэтан-1,2-диил) диэтилментанаминий бензолсульфат	Запах	-	
	Привкус	-	
	Цветность	-	
	Мутность	-	
	Водородный показатель	-	
	Окисляемость перманганатная	-	
	Бензилхлорид	-	

Приложение 5
к СанПиН 2.1.4.2652-10

Контролируемые показатели для реагентов, используемых для водоочистки и водоподготовки, в зависимости от химического класса продукта (реагента)

Химический класс продукта (реагента)	Контролируемые показатели	
1. Реагенты на основе алюминия	Запах	
	Привкус	
	Цветность	
	Мутность	
	Водородный показатель	
	Окисляемость перманганатная	
	Алюминий	
	Бор	
	Железо	
	Кадмий	
	Кобальт	
	Литий	
	Магний	
	Марганец	
	Медь	
	Молибден	
	Мышьяк	
	Никель	
	Ртуть	
	Свинец	
	Хром общий	
	Цинк	
2. Реагенты на основе аммиака	Запах	
	Привкус	
	Цветность	
	Мутность	
	Водородный показатель	
	Окисляемость перманганатная	
	Аммиак	
	Алюминий	
	Бор	
	Железо	
	Кадмий	
	Литий	
	Медь	
	Мышьяк	
	Никель	
	Ртуть	
	Свинец	
	Хром общий	
	Цинк	
3. Реагенты на основе хлорида железа	Запах	
	Привкус	
	Цветность	
	Мутность	
	Водородный показатель	
	Окисляемость перманганатная	
	Алюминий	
	Бор	
	Железо	
	Кадмий	
	Литий	
	Марганец	
	Медь	
	Мышьяк	
	Никель	
	Ртуть	
	Свинец	
	Хром общий	
	Цинк	
4. Реагенты на основе кислоты серной	Запах	
	Привкус	
	Цветность	
	Мутность	
	Водородный показатель	
	Окисляемость перманганатная	
	Сульфат-ион	
	Алюминий	
	Бор	
	Железо	
	Кадмий	
	Литий	
	Марганец	
	Медь	
	Никель	
	Ртуть	
	Свинец	
	Хром общий	
	Цинк	

Приложение 6
к СанПиН 2.1.4.2652-10

Гигиенические нормативы
 органолептических и физико-химических показателей водных вытяжек, полученных из исследуемых материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки

N п/п	Наименования показателей	Величина гигиенического норматива	
1.	Органолептические:	
1.1.	запах	не более 2 баллов	
1.2.	цветность	не более 20 градусов	
1.3.	мутность	не более
2,6 единиц мутности по формазину
или
1,5 мг/л единицы мутности по коалину	
1.4.	наличие осадка	отсутствие	
1.5.	пенообразование	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены,
высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм	
2.	Физико-химические:	
2.1.	водородный показатель (рН)	в пределах 6 - 9	
2.2.	величина перманганатной окисляемости	не более 5,0 мг/л	

Приложение 7
к СанПиН 2.1.4.2652-10

Гигиенические нормативы
 содержания химических веществ в воде для контроля миграции вредных химических веществ из материалов и реагентов, применяемых в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения

N
п/п	Наименование вещества	Нормативы
(ПДК), не более, в мг/л	Показатель вредности	Класс опасности	
1	2	3	4	5	
I. ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
1.	Общая минерализация (сухой остаток)	1000			
2.	Жесткость общая	7,0 (мг-экв./л)			
3.	Нефтепродукты, суммарно	0,1			
4.	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные	0,5			
II. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА	
1. Элементы, катионы	
5.	Алюминий (Al3+)	0,5	с.-т.	2	
6.	Аммиак (по азоту)	2,0	с.-т.	3	
7.	Барий (Ba2+)	0,7	с.-т.	2	
8.	Бериллий (Be2+)	0,0002	с.-т.	1	
9.	Бор (B, суммарно)	0,5	с.-т.	2	
10.	Ванадий	0,1	с.-т.	3	
11.	Висмут	0,1	с.-т.	2	
12.	Вольфрам	0,05	с.-т.	2	
13.	Железо (Fe, суммарно)	0,3	орг.	3	
14.	Кадмий (Cd, суммарно)	0,001	с.-т.	2	
15.	Кобальт	0,1	с.-т.	2	
16.	Кремний	10,0	с.-т.	2	
17.	Литий	0,03	с.-т.	2	
18.	Марганец (Mn, суммарно)	0,1	орг.	3	
19.	Медь (Cu, суммарно)	1,0	орг.	3	
20.	Молибден (Мо, суммарно)	0,25	с.-т.	2	
21.	Мышьяк (As, суммарно)	0,05	с.-т.	2	
22.	Натрий	200,0	с.-т.	2	
23.	Никель (Ni, суммарно)	0,1	с.-т.	3	
24.	Ниобий (Nb)	0,01	с.-т.	2	
25.	Ртуть (Hg, суммарно)	0,0005	с.-т.	1	
26.	Свинец (Pb, суммарно)	0,03	с.-т.	2	
27.	Селен (Se, суммарно)	0,01	с.-т.	2	
28.	Серебро	0,05	с.-т.	2	
29.	Стронций (Sr2+)	7,0	с.-т.	2	
30.	Сурьма	0,05	с.-т.	2	
31.	Таллий	0,0001	с.-т.	1	
32.	Титан	0,1	общ.	3	
33.	Фосфор элементарный	0,0001	с.-т.	1	
34.	Хром (Cr6+)	0,05	с.-т.	3	
35.	Хром (Cr3+)	0,5	с.-т.	3	
36.	Цинк (Zn2+)	5,0	орг.	3	
2. Анионы	
37.	Бромид-ион	0,2	с.-т.	2	
38.	Гексанитрокобальтиат-ион	1,0	с.-т.	2	
39.	Гидросульфид-ион	3,0	с.-т.	2	
40.	Нитраты (по NO3(-))	45	с.-т.	3	
41.	Нитрит-ион	3,0	орг.	2	
42.	Перекись водорода (водорода пероксид)	0,1	с.-т.	2	
43.	Персульфат-ион	0,5	с.-т.	2	
44.	Перхлорат-ион	5,0	с.-т.	2	
45.	Полифосфаты (по РO4(3-))	3,5	орг.	3	
46.	Сероводород (водорода сульфид)	0,003	орг. зап.	4	
47.	Сульфаты (SO4(2-))	500	орг.	4	
48.	Хлорат-ион	20,0	орг. привк.	3	
49.	Роданид-ион	0,1	с.-т.	2	
50.	Ферроцианид-ион	1,25	с.-т.	2	
51.	Фториды (F(-))	1,5	с.-т.	2	
52.	Хлориды (Сl(-))	350	орг.	4	
53.	Хлорит-ион	0,2	с.-т.	3	
54.	Цианиды (CN(-))	0,07	орг.	3	
III. ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА	
55.	Акриламид (пропенамид, кислота акриловая, амид)	0,0001	с.-т.	1	
56.	Акриловая кислота	0,5	с.-т.	2	
57.	Акрилонитрил	2,0	с.-т.	2	
58.	Ацетальдегид	0,2	орг. зап.	4	
59.	Ацетон (пропан-2-он)	2,2	общ.	3	
60.	Ацетофенон	0,1	с.-т	3	
61.	Бензальдегид	0,003	орг. зап.	4	
62.	Бенз(а)пирен	0,00001	с.-т.	1	
63.	Бензилхлорид	0,001	с.-т.	2	
64.	Бензол	0,01	с.-т.	2	
65.	Бутадиен (дивинил)	0,05	орг. зап.	4	
66.	Бутилакрилат (бутиловый эфир акриловой кислоты)	0,01	орг. привк.	4	
67.	Бутилацетат	0,1	общ.	4	
68.	Винилацетат	0,2	с.-т.	2	
69.	Винил хлористый (винилхлорид, хлорэтилен)	0,005	с.-т.	1	
70.	Гексаметилендиамин (1,6-диаминогексан)	0,01	с.-т.	2	
71.	Гидрохинон (1,4-диоксибензол)	0,2	орг. окр.	4	
72.	Диаллилдиметиламмоний хлорид (ДАДМАХ)	0,1	с.-т.	3	
73.	Дибутилфталат	0,2	общ.	3	
74.	Диметиламин	0,1	с.-т.	2	
75.	Диметилтерефталат	1,5	орг. зап.	4	
76.	Диметилфталат	0,3	с.-т.	3	
77.	Диоктилфталат	1,6	с.-т.	3	
78.	Дихлорбензол	0,002	орг. зап.	3	
79.	Дихлорметан (метиленхлорид, хлористый метилен)	0,02	орг. зап.	3	
80.	1,3-дихлор-2-пропанол	1,0	орг. зап.	3	
81.	Дифенилолпропан (4,4'-изопропилидендифенол)	0,01	орг. привк.	4	
82.	Дициклопентадиен	0,015	орг. зап.	4	
83.	Ди(2-этилгексил)фталат	0,008	с.-т.	1	
84.	Диэтилентриамин	0,2	орг. зап.	4	
85.	Диэтилфталат	3,0	с.-т.	3	
86.	Изопрен	0,005	орг. зап.	4	
87.	Изопропилбензол (кумол)	0,1	орг. зап.	3	
88.	Е-капролактам	1,0	общ.	4	
89.	Каптакс (2-меркаптобензтиазол)	5,0	орг. зап.	4	
90.	Ксилол (диметилбензол)	0,05	орг. зап.	3	
91.	Метилакрилат (метиловый эфир акриловой кислоты)	0,02	орг. зап.	4	
92.	Метилацетат	0,1	с.-т	3	
93.	Метилметакрилат (метиловый эфир метакриловой кислоты)	0,01	с.-т	2	
94.	альфа-метилстирол ((1-метилвинил) бензол)	0,1	орг. привк.	3	
95.	Спирт бутиловый (бутан-1-ол, пропилкарбинол)	0,1	с.-т.	2	
96.	Спирт изобутиловый	0,15	с.-т.	2	
97.	Спирт изопропиловый	0,25	орг. зап.	4	
98.	Спирт метиловый (метанол)	3,0	с.-т.	2	
99.	Спирт пропиловый	0,25	орг. привк.	4	
100.	Стирол (винилбензол)	0,02	орг. зап.	3	
101.	Тиурам Д (тетраметилтиурамдисульфид)	1,0	с.-т.	2	
102.	Толуол (метилбензол)	0,5	орг. зап.	4	
103.	Триметиламин	0,05	орг. зап.	4	
104.	Триэтаноламин	1,0	орг. привк.	4	
105.	Фенол (гидроксибензол)	0,001	орг. зап.	4	
106.	Формальдегид (метаналь)	0,05	с.-т.	2	
107.	Хлорбензол	0,02	с.-т.	3	
108.	Эпихлоргидрин (1-хлор-2,3-эпоксипропан)	0,0001	с.-т.	1	
109.	Этилацетат	0,2	с.-т.	2	
110.	Этилбензол	0,002	орг. зап.	4	
111.	Этилендиамин (1,2-диаминоэтан)	0,2	орг. зап.	4	
112.	Этиленгликоль (этан-1,2-диол)	1,0	с.-т	3